CENTRI DI COLLEGAMENTO E SMISTAMENTO WIRELESS E/O FIBRA

Centro 1a: sede Consorzio Polizia Municipale
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	108-40-BS	Backup in caso di fail fibra	2015
1	Apparato wireless	MikroTik	SXT5 Lite	Link vs via Roma	2018
1	Apparato wireless	MikroTik	SXT5 HPnD	Link vs Parco Villa Cesarotti	2018
1	Software videosorveglianza	Genetec	Omnicast	Su server virtuale Genetec
1	Switch	HP	V1910-24G FO	Con mgbic F.O. verso campanile di Selvazzano	2017

Centro 2a: Campanile di Selvazzano Dentro
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	300-20-BR	Link vs. Camp. Tencarola	2013
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG-E-K9 + pannello 120°		2006
1	Apparato wireless	Townet	900-30-BS + pannello 120° dualpol	BS principale per vari client	2017
1	Apparato wireless	Alvarion	BU-B100	Link vs Camp. Mestrino	2006

1	Switch	HP	1920-8G FO	Con mgbic per fibra verso comando Vigili	2017
1	UPS	Kraun	Power help 500
1	Switch	Surecom	EP-805AZ-C

Centro 2b: Villa Cesarotti
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	MikroTik	SXT 5HPnD	Link verso Comando Vigili	2016
1	Switch	MikroTik	RB750GL		2016
1	Apparato wireless	MikroTik	SXT 5HPnD	Link verso Parco via Veneto	2016
1	Apparato wireless	MikroTik	SXT 5HPnD	Link verso via Mascagni	2019

Centro 3: Campanile Mestrino
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	MikroTik	900-21-BS120	Settore direzione Padova	2016
1	Apparato wireless	Townet	900-30-BS + settore 120° dualPol	Settore direzione Vicenza	2016
1	Apparato wireless	Alvarion	RB-B100 + Griglia direttiva	Link verso Camp. Selvazzano	2006
1	Switch	Surecom	EP-805AX-C		2006
1	UPS	Kraun	Power help 500

Centro 4: Campanile Rubano
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link verso Camp. Selvazzano	2015
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG-E-K9 + griglia direttiva		2006
1	Switch	Surecom	EP-805AX-C		2006
1	Apparato wireless	MikroTik	SXTsq 5 ac	Link per tlc rotonda Mc Donald’s che installeremo a breve	2019
1	UPS	Kraun	Power help 500

Centro 5: Campanile Caselle
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-20-BS + settore 120° DualPol	Nuovo settore che installeremo a breve	2019
1	Apparato wireless	Townet	300-20-BS + settore 120° Dual Pol		2017
1	Apparato wireless	Townet	900-40-SU	Nuovo link verso CC Sarmeola che installeremo a breve	2019
1	Switch	Surecom	EP-805AX-C		2006
1	UPS	Kraun	Power help 500

Centro 6: Campanile di Bosco
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG-E-K9 + griglia direttiva		2007
1	Apparato wireless	Townet	900-20-BS + griglia 21db	Link verso Camp. Selvazzano	2015
1	Apparato Wireless	Townet	900-30-SU	Nuovo link verso Tlc Via Mazzini che installeremo a breve	2019
1	Switch	Surecom	EP-805AX-C
1	UPS	Kraun	Power help 500

Centro 7: Campanile di Tencarola
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	108-40-BS-D + settore 120°	Settore per vari client	2011
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG-E-K9 + nr. 2 griglie direttive		2006
1	Apparato wireless	Townet	300-20-BR	Link vs Camp. Selvazzano	2016
1	Switch	HP	Procurve 1700-8		2011
1	UPS	Kraun	Power help 500

Centro 8: San Domenico Chiesa Parrocchiale
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG + 2 griglie direttive	Link Vs. San Domenico e Vs. camp. Tencarola	2007

SITI CLIENT PERIFERICI - PUNTI DI RIPRESA

Sito1: Selvazzano Via Roma/Via Scapacchiò
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	MikroTIk	SXT5 Lite	Via Roma Link vs Comando	2018
1	Media Converter	Dlink	300SC	F.O. vs Via Scapacchiò	2018
1	Media Converter	Dlink	300SC	F.O. vs Via Roma	2018
1	Encoder	Verint	S1700E		2006
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2006
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2006
1	UPS	Chloride	650VA		2006

Sito2: Selvazzano Via Veneto
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. Camp. Selvazzano	2016
1	Encoder	Verint	S1950e		2011
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2011
1	Telecamera	Samsung	SMT-SPD-2007P		2011
1	UPS	Chloride	650VA		2011

Sito3: San Domenico Via San Domenico
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG + griglia direttiva		2007
1	Encoder	Verint	S1700E		2007
1	Trasformatore	italweber	250VA		2007
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2007
1	UPS	Chloride	650VA		2007

Sito4: Selvazzano Via Vespucci
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	108-30-SU	Link vs. Camp.Tecarola	2011
1	Media Converter			Link F.O. verso Parco Vespucci	2015
1	Encoder	Bosh	VIP 1000		2015
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2011
1	Telecamera	Samsung	SMT-SPD-2007P		2011
1	UPS	Chloride	650VA		2011

Sito5: Tencarola Via Padova
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG + griglia direttiva	Link vs. Camp.Tencarola	2006
1	Encoder	Bosh	VIP 1000		2015
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2006
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2006
1	UPS	Chloride	650VA		2006

Sito6: Selvazzano p.zza Vittorio Veneto
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	108-30-SU	Link vs. Camp.Tencarola	2011
1	Encoder	Verint	S1950e		2011
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2011
1	Telecamera	Samsung	SMT-SPD-2007P		2011
1	UPS	Chloride	650VA		2011

Sito7: Selvazzano Via Risorgimento
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	108-30-SU	Link vs. Camp.Tencarola	2011
1	Encoder	Verint	S1950e		2011
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2011
1	Telecamera	Samsung	SMT-SPD-2007P		2011
1	UPS	Chloride	650VA		2011

Sito8: Selvazzano Caselle
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	300-30-SU	Link vs. Camp.Caselle	2017
1	Encoder	Verint	S1700e		2006
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2006
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2006
1	UPS	Chloride	650VA		2006

Sito9: Caselle Ecocentro
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-40-SU	Nuovo link vs. Camp. Selvazzano di imminente sostituzione	2019
1	Apparato wireless	Townet	900-40-SU	Nuovo link vs. Camp. Caselle di imminente sostituzione	2019
1	Switch	MikroTik	RB750		2018
1	Encoder	Bosh	VIP 1000		2016
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2011
1	Telecamera	Samsung	SMT-SPD-2007P		2011
1	UPS	Chloride	650VA		2011

Sito10: Caselle Piazza Carlo Leoni
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Nuovo link vs. Camp. Caselle di imminente sostituzione	2019
1	Encoder	Verint	S1950e		2011
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2011
1	Telecamera	Samsung	SMT-SPD-2007P		2011
1	UPS	Chloride	650VA		2011

Sito11: Rubano Municipio
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG + griglia 21db		2006
1	Encoder	Verint	S1700e		2006
1	trasformatore	Italweber	250VA		2006
1	telecamera	Orbiter	Platinum gold		2006
1	UPS	Chloride	650VA		2006

Sito12: Sarmeola p.zzle chiesa
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. Camp. Selvazzano	2015
1	Encoder	Verint	S1950e		2015
1	Switch		5 porte		2016
1	Media Converter	DLink		F.O. vs. p.zza Aldo Moro	2016
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2006
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2006
1	UPS	Chloride	650VA		2006

Sito13: Villaguattera
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-20-BS (SU) + griglia 28db DualPol	Link vs. Camp. Mestrino	2016
1	Encoder	Verint	S1700e		2007
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2007
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2007
1	UPS	Chloride	650VA		2007

Sito14: Bosco di Rubano rotonda
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG + pannello 20 db	Link vs. Camp.Bosco	2007
1	Encoder	Verint	S1950e		2014
1	trasformatore	Italweber	250VA		2007
1	telecamera	Orbiter	Platinum gold		2007
1	UPS	Chloride	650VA		2007

Sito15: Mestrino centro – fronte Municipio
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. camp.Mestrino	2016
1	Encoder	Verint	S1700e		2006
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2006
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2006
1	UPS	Chloride	650VA		2006

Sito16: Mestrino Via M. Polo
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. camp. Mestrino	2016
1	Encoder	Verint	S1700e		2006
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2006
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2006
1	UPS	Chloride	650VA		2006

Sito17: Lissaro
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. Camp.Mestrino	2016
1	Encoder	Bosh	VIP X1		2016
2	Apparato wireless	Townet	SXT5 Lite	PTP incrocio verso centro via	2016
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2007
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2007
1	UPS	Chloride	650VA		2007

Sito18: Arlesega
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. Camp. Mestrino	2017
2	Apparato wireless	MikroTik	SXT5 Lite	PTP per lett. Targhe	2017
1	Switch		5 porte
1	Encoder	Verint	S1950e		2007
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2007
1	Telecamera	Orbiter	Vcl dome		2007
1	UPS	Chloride	650VA		2006

Sito 19: Parco Vespucci
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Media Converter			Link F.O. vs. via vespucci	2015
1	Telecamera	Bosh	Autodome IP 5000 HD + POE		2014
1	UPS	Chloride	750VA		2014

Sito 20: Tencarola Cimitero
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	300-30-SU	Link vs. camp. Tencarola	2017
1	Encoder	Bosh	VIP X1
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2007
1	Telecamera	Orbiter	Vcl dome		2007
1	UPS	Chloride	750VA

Sito 21: Parco Arcobaleno
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	300-30-SU	Link vs. camp. Tencarola	2014
1	Telecamera	Bosh	Autodome IP 5000 HD + POE		2014
1	UPS	Chloride	750VA

Sito 22: Caselle Cimitero
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	300-30-SU	Link vs. camp. Caselle	2017
1	Encoder	EUKLIS	KLIS DVS
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2007
1	Telecamera	Orbiter	Vcl dome		2007
1	UPS	Chloride	750VA

Sito 23: Via Dei Mille
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	200-30-SU	Link vs. camp. Tencarola	2015
1	Telecamera	Euklis	IP-DOME-30X + Alimentatore 24VAC
1	UPS	Chloride	750VA

Sito 24: Tencarola Piazza Mercato
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG + griglia direttiva	Link vs. camp. Tencarola	2015
1	Telecamera	Euklis	IP-DOME-30X + Alimentatore 24VAC
1	UPS	Chloride	750VA

Sito 25: Selvazzano Alì via Scapacchiò
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. camp. Selvazzano	2015
1	Telecamera	Euklis	IP-DOME-30X + Alimentatore 24VAC
1	UPS	Chloride	750VA

Sito 26: Selvazzano Parco Esedra
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	300-30-SU	Link vs. camp. Tencarola	2016
1	Telecamera	Euklis	IP-DOME-30X + Alimentatore 24VAC
1	UPS	Chloride	750VA

Sito 27: Selvazzano Parco Via Veneto Cesarotti
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	MikroTik	SX5 Lite	Link vs. villa Cesarotti	2016
1	Telecamera	Euklis	IP-DOME-30X + Alimentatore 24VAC
1	UPS	Chloride	750VA

Sito 28: Selvazzano Parco dei Mille
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	300-30-SU	Link vs. camp. Tencarola	2016
1	Telecamera	Euklis	IP-DOME-30X + Alimentatore 24VAC
1	UPS	Chloride	750VA

Sito 29: Selvazzano Rotonda Montegrappa
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	300-30-SU	Link vs. camp. Tencarola	2017
1	Telecamera	Euklis	IP-DOME-30X + Alimentatore 24VAC
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 30: Selvazzano Cimitero
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG + griglia direttiva	Link vs. camp. Selvazzano	2016
1	Encoder	EUKLIS	KLIS DVS		2016
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2007
1	Telecamera	Orbiter	Vcl dome		2007
1	UPS	Chloride	750VA

Sito 31: Mestrino Via Terribile
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. camp. Mestrino	2017
1	Telecamera	Axis	P1428-E		2017
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 32/33: Mestrino Rotonda Via Falcone
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. camp. Mestrino	2017
2	Telecamera	Axis	P1428-E		2017
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 34/35: Mestrino Rotonda Via Trieste
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. camp. Mestrino	2017
2	Telecamera	Axis	P1428-E		2017
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 36: Mestrino Via Oberdan
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. camp. Mestrino	2017
1	Telecamera	Axis	P1428-E		2017
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 37/38: Sarmeola Piazza Aldo Moro
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Media Converter	Mikrotik	hEX PoE + F.O.	Link F.O. vs. piazza Sarmeola + alimentazione 2 TLC	2017
2	Telecamera	Hikvision	DS-2CD4A65F		2017
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 39: Caselle Via S. Bertilla
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-40-SU	Link vs. camp. Caselle	2019
1	Encoder	Bosh	VideoJet X10		2006/2007
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2006/2007
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2006/2007
1	UPS	Legrand	750VA		2006/2007

Sito 40: Tencarola Parillero
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Cisco	Air-AP1242AG + griglia direttiva	Link vs. camp. Tencarola	2019
1	Encoder	Bosh	VideoJet X10		2006/2007
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2006/2007
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2006/2007
1	UPS	Legrand	750VA		2006/2007

Sito 41: Selvazzano Via Mascagni
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	300-30-SU	Link vs. Villa Cesarotti	2019
1	Encoder	Axis	Q7401		2006/2007
1	Trasformatore	Italweber	250VA		2006/2007
1	Telecamera	Orbiter	Platinum gold		2006/2007
1	UPS	Legrand	750VA		2006/2007

Sito 42: Mestrino rotonda mcdonald’s
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	MikroTik	SXTsq ac	Link vs. camp. Rubano	2019
1	Telecamera	Wisenet	PNM-9080VQP multi sensore + HiPoe
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 43: Villaguattera Rotonda Mazzini
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. camp. Bosco	2019
1	Telecamera	Wisenet	PNM-9080VQP multi sensore + HiPoe
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 44: Selvazzano Rotonda Ceron
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	Link vs. camp. Tencarola	2019
1	Telecamera	Wisenet	PNM-9080VQP multi sensore + HiPoe
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 45: Selvazzano via Montecchia
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
2	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	in PTP tra di loro e poi collegamento camp. Selvazzano	2019
1	Telecamera	Wisenet	PNM-9080VQP multi sensore + HiPoe
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 46: Selvazzano via Forno
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
2	Apparato wireless	MIkrotik	SXT5	in PTP tra di loro e poi collegamento su via Padova	2019
1	Telecamera	Wisenet	PNM-9080VQP multi sensore + HiPoe
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 47: Mestrino via Petrarca
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	collegamento al camp. di Mestrino	2019
1	Telecamera	Wisenet	PNM-9080VQP multi sensore + HiPoe
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 48: Mestrino via Petrarca
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	900-30-SU	collegamento al camp. di Mestrino	2019
1	Telecamera	Wisenet	PNM-9080VQP multi sensore + HiPoe
1	UPS	Legrand	750VA

Sito 49: Stazione Carabinieri di Rubano
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
2	Apparato wireless	Townet	900-40-SU	collegamento in PTP e poi al camp. di Caselle	2019

Sito 50: Stazione Carabinieri di Mestrino
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	300-30-SU	collegamento al camp. di Mestrino	2019

Sito 51: Stazione Carabinieri di Rubano
qta	tipo	marca	modello	note	Anno (indicativo)
1	Apparato wireless	Townet	200-30-SU	collegamento al camp. di Tencarola	2019