Manutenzione ordinaria
	Descrizione	Oggetto dell'intervento	Tempistiche
01	Sostituzione batterie UPS.	Tutti gli UPS del sistema	Entro il 31.12.2020 prima sostituzione / Entro il 31.12.2023 seconda sostituzione
02	Verifica puntuale ed eventuale sostituzione dei cavi RF.	Tutti i cavi utilizzati	Una tantum, entro 120 gg dall'affidamento del servizio
03	Verifica puntuale dei puntamenti di tutte le antenne ed eventuale ri-puntamento ove necessario	Tutte le antenne	Una tantum, entro 180 gg dall'affidamento del servizio. Successivamente entro max 36 mesi dall'ultimo controllo
04	Pulizia e riordino armadi siti, controllo puntuale ventole di areazione e filtri degli armadi, con sostituzione degli stessi ove necessario.	Tutti i siti	Entro il 31.12.2020 primo intervento / Entro il 31.12.2023 secondo intervento
05	Preparazione della documentazione tecnica di riferimento	Tutto il sistema	Entro 180 giorni dall’affidamento
06	Manutenzione e aggiornamento della documentazione tecnica	Tutto il sistema	Continuo, ad ogni variazione tecnica del sistema.
07	Pulizia vetri videocamere.	Tutte le videocamere	Entro il 31.12.2022
08	Aggiornamento del software di gestione della videosorveglianza Genetec Security Center	Sistema software	Una tantum all'affidamento del servizio con ultima release disponibile. A seguire aggiornamento annuo con installazione di upgrade e patch incluse
09	Predisposizione del sistema di monitoraggio e alerting	Tutti gli apparati	Entro 180 gg dall'affidamento del servizio